## IB 2019
Kapazitätsangaben zu den internen Bestellungen der unmittelbar nachgelagerten Netzbetreiber
Veröffentlichung gemäß § 11 Ziffer 9 der Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen (Änderungsfassung vom 30. Juni 2016; im Folgenden KoV)
Hinweise: Die Veröffentlichung erfolgt gemäß des Informationsstandes auf Grundlage des aktuellen Bestellverfahrens und der vom jeweils nachgelagerten Netzbetreiber mitgeteilten Informationen. Sofern nach dem 15. Oktober eine Umwandlung von zunächst unterbrechbar zugesagten Kapazitäten in feste bzw. zeitlich befristet feste Kapazitäten durchgeführt wurde, wird die Veröffentlichung zeitnah korrigiert. Kapazitätsanpassungen im laufenden Bestelljahr nach § 15 KoV führen dagegen nicht zu einer Aktualisierung. Eine Überprüfung der Richtigkeit der Mitteilung der aggregierten Werte der geschätzten Anteile der geschützten Letztverbraucher sowie der Leistungswerte von systemrelevanten Gaskraftwerken ist für den vorgelagerten Fernleitungsnetzbetreiber nicht möglich.
vorgelagerter Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) | [8 empty] | Datum
Nowega GmbH | [7 empty] | mit * Angabe 07/2017 ohne * Angabe 07/2018 | 2018-11-30
ausblenden
nachgelagerter Netzbetreiber (nNB) | Netzkopplungs-punkt bzw. Ausspeisezone | abgegebene interne Bestellung des nNB (kWh/h) | zwischen FNB und nNB vereinbarte zeitlich unbefristet feste Kapazitäten (kWh/h) | vom FNB angebotene zeitlich befristet feste Kapazitäten (kWh/h) | zwischen FNB und nNB vereinbarte zeitlich befristet feste Kapazitäten (kWh/h) | vom FNB angebotene unterbrechbare Kapazitäten (kWh/h) | zwischen FNB und nNB vereinbarte unterbrechbare Kapazitäten (kWh/h) | vom nNB mitgeteilter aggregierter Wert des geschätzten Anteils der geschützten Letztverbraucher (kWh/h) | vom nNB mitgeteilter aggregierter Wert der Leistungswerte von systemrelevanten Gaskraftwerken (kWh/h) | Nr - Sortierung
Avacon Hochdrucknetz GmbH | Zone_Nordost | 1420000 | 1420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999592 | 0 | 900
Avacon Hochdrucknetz GmbH | Zone_Suedost | 3000000 | 2730000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 2048076 | 0 | 901
Avacon Hochdrucknetz GmbH | Zone_Suedwest-Hannover | 95400 | 86000 | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 76408 | 0 | 902
Avacon Hochdrucknetz GmbH | Zone_Bassum | 54400 | 49500 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 45533 | 0 | 906
Avacon Hochdrucknetz GmbH | Zone_Wendland | 67000 | 66000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 42925 | 0 | 954
Avacon Hochdrucknetz GmbH | Zone_Voigtei | 77400 | 69000 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 58106 | 0 | 959
Celle-Uelzen Netz GmbH | Zone_Uelzen-Sued | 111800 | 102850 | 0 | 0 | 8950 | 8950 | 90.000* | 0 | 956
Enercity Netzgesellschaft mbH | Zone_Lemmie | 97055 | 92813 | 4242 | 4242 | 0 | 0 | 93.283* | 0 | 910
Gelsenwasser Energienetze GmbH | Zone_Bohnhorst | 31073 | 22720 | 8353 | 8353 | 0 | 0 | 18112 | 0 | 927
Gelsenwasser Energienetze GmbH | Zone_Landesbergen_I | 16161 | 10785 | 5396 | 5396 | 0 | 0 | 8771 | 0 | 958
Stadtwerke Bramsche GmbH | Zone_Bramsche | 112000 | 87400 | 24600 | 24600 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 919
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | Zone_Rehden-Wagenfeld | 108300 | 103500 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 71.485* | 0 | 904
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | Zone_Barnstorf | 48000 | 44000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 31.081* | 0 | 905
Stadtwerke Lengerich GmbH | Zone_Lengerich | 125000 | 12000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 105.000* | 0 | 908
Stadtwerke Lingen GmbH | Zone_Lingen | 279000 | 249300 | 29700 | 29700 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 907
Stadtwerke Lingen GmbH | Zone_Lingen-Bramsche | 6950 | 6160 | 0 | 0 | 790 | 790 | 6700 | 0 | 937
Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH | Zone_Munster | 107000 | 77350 | 29650 | 29650 | 0 | 0 | 95.000* | 0 | 920
Stadtwerke Neuenhaus GmbH | Zone_Neuenhaus | 40950 | 40200 | 750 | 750 | 0 | 0 | 31532 | 0 | 952
Stadtwerke Uelzen GmbH | Zone_Uelzen | 138111 | 125552 | 0 | 0 | 12559 | 12559 | 90.000* | 0 | 936
Westnetz GmbH | Zone_Wallenhorst | 78000 | 74075 | 3925 | 3925 | 0 | 0 | 60357 | 0 | 911
Westnetz GmbH | Zone_Neuenkirchen | 21000 | 17000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 12151 | 0 | 912
Westnetz GmbH | Zone_Geeste | 57000 | 47000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 31876 | 0 | 913
Westnetz GmbH | Zone_Engden | 5000 | 4500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 914
Westnetz GmbH | Zone_Lemfoerde | 53500 | 50000 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 43338 | 0 | 923
Westnetz GmbH | Zone_Bentheim-Salzbergen | 190000 | 139722 | 53278 | 53278 | 0 | 0 | 71600 | 0 | 924
Westnetz GmbH | Zone_Petershagen | 174500 | 135000 | 39500 | 39500 | 0 | 0 | 114109 | 0 | 925
Westnetz GmbH | Zone_Artland | 156000 | 150000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 103423 | 0 | 933